## bus
No. | Voltage(kV) | x | y | Demand(MVA) |  |  | Type
0 | 35 | 129.6 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | AC
1 | 35 | 144.1 | 231 | 0 | 0 | 0 | AC
2 | 35 | 256.6 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | AC
3 | 35 | 145.4 | 268.2 | 0.492 | 0.674 | 0.925 | AC
4 | 35 | 150.4 | 250 | 0.474 | 0.649 | 0.891 | AC
5 | 35 | 186.3 | 255 | 2.7 | 3.699 | 5.076 | AC
6 | 35 | 207.9 | 226.2 | 0.849 | 1.163 | 1.596 | AC
7 | 35 | 183.8 | 208.2 | 1.464 | 2.006 | 2.752 | AC
8 | 35 | 157.9 | 197.2 | 1.344 | 1.841 | 2.527 | AC
9 | 35 | 142.1 | 177.5 | 0.993 | 1.361 | 1.867 | AC
10 | 35 | 166.6 | 181.8 | 1.503 | 2.059 | 2.826 | AC
11 | 35 | 158.3 | 167.8 | 1.545 | 2.117 | 2.905 | AC
12 | 35 | 115.1 | 140.5 | 0.204 | 0.279 | 0.383 | AC
13 | 35 | 134.1 | 147.5 | 0.192 | 0.263 | 0.361 | AC
14 | 35 | 151.1 | 145 | 2.799 | 3.835 | 5.262 | AC
15 | 35 | 238.6 | 147.2 | 1.644 | 2.252 | 3.091 | AC
16 | 35 | 251.3 | 161.2 | 2.221 | 3.043 | 4.175 | AC
17 | 35 | 264 | 202.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | AC
18 | 35 | 143.3 | 71.8 | 0 | 0.001 | 0.001 | AC
19 | 35 | 97.9 | 224.3 | 0 | 1.467 | 2.011 | AC
20 | 35 | 191.3 | 268.8 | 0 | 0.168 | 0.231 | AC
21 | 35 | 180.9 | 184.8 | 0 | 2.709 | 3.711 | AC
22 | 35 | 190.6 | 192 | 0 | 0.342 | 0.468 | AC
23 | 35 | 37.1 | 128.2 | 0 | 0.366 | 0.501 | AC
24 | 35 | 86 | 152.6 | 0 | 0.001 | 0.001 | AC
25 | 35 | 131.7 | 118 | 0 | 2.073 | 2.841 | AC
26 | 35 | 67 | 72.8 | 0 | 0.001 | 0.001 | AC
27 | 35 | 87.9 | 78.2 | 0 | 2.973 | 4.073 | AC
28 | 35 | 163.1 | 76.8 | 0 | 0 | 1.056 | AC
29 | 35 | 264.6 | 90 | 0 | 0 | 2.868 | AC
30 | 35 | 293.8 | 110 | 0 | 0 | 0.548 | AC
31 | 35 | 312.9 | 112.5 | 0 | 0 | 2.673 | AC
32 | 35 | 350 | 99.3 | 0 | 0 | 0.001 | AC
33 | 35 | 196.9 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | DC
34 | 35 | 176.8 | 118 | 0 | 0 | 0 | DC
35 | 35 | 229.2 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | DC
36 | 35 | 209.3 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | DC
37 | 35 | 209.3 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | DC
38 | 35 | 129.6 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | DC
39 | 35 | 256.6 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | DC
40 | 35 | 142.1 | 177.5 | 0 | 1.494 | 2.521 | DC
41 | 35 | 158.3 | 167.8 | 0 | 2.324 | 3.922 | DC
42 | 35 | 115.1 | 140.5 | 0 | 0.306 | 0.517 | DC
43 | 35 | 134.1 | 147.5 | 0 | 0.289 | 0.487 | DC
44 | 35 | 151.1 | 145 | 0 | 4.209 | 7.104 | DC
45 | 35 | 238.6 | 147.2 | 0 | 2.473 | 4.173 | DC
46 | 35 | 131.7 | 118 | 0 | 0 | 2.273 | DC
47 | 35 | 163.1 | 76.8 | 0 | 0 | 0.845 | DC
48 | 35 | 264.6 | 90 | 0 | 0 | 2.294 | DC

## branch
No. | head | tail | length | R(p.u.) | X(p.u.) | capacity(MVA) | candidate(mva) | cost($) | type
0 | 0 | 8 | 2.341 | 0.64528 | 1.0563 | 6.28 | 3.94 | 69926.7482 | AC
1 | 0 | 9 | 1.0794 | 0.29751 | 0.48702 | 6.28 | 3.94 | 32240.5799 | AC
2 | 0 | 11 | 1.4884 | 0.41025 | 0.67157 | 6.28 | 3.94 | 44457.6595 | AC
3 | 0 | 12 | 1.211 | 0.3338 | 0.54642 | 6.28 | 3.94 | 36172.6193 | AC
4 | 0 | 13 | 0.65956 | 0.1818 | 0.2976 | 6.28 | 3.94 | 19701.1842 | AC
5 | 0 | 14 | 1.3079 | 0.36051 | 0.59015 | 6.28 | 3.94 | 39067.5164 | AC
6 | 1 | 3 | 1.8611 | 0.513 | 0.83977 | 6.28 | 3.94 | 55592.1146 | AC
7 | 1 | 4 | 1.0009 | 0.27587 | 0.4516 | 6.28 | 3.94 | 29895.7518 | AC
8 | 1 | 5 | 2.4274 | 0.66907 | 1.0953 | 6.28 | 3.94 | 72505.3874 | AC
9 | 1 | 7 | 2.2891 | 0.63095 | 1.0329 | 6.28 | 3.94 | 68374.4135 | AC
10 | 1 | 8 | 1.8254 | 0.50316 | 0.82366 | 6.28 | 3.94 | 54525.6376 | AC
11 | 2 | 15 | 0.95028 | 0.26193 | 0.42878 | 6.28 | 3.94 | 28384.7524 | AC
12 | 2 | 16 | 1.0394 | 0.28648 | 0.46897 | 6.28 | 3.94 | 31045.4072 | AC
13 | 6 | 7 | 1.504 | 0.41456 | 0.67862 | 6.28 | 3.94 | 44924.5694 | AC
14 | 8 | 10 | 0.88438 | 0.24377 | 0.39904 | 6.28 | 3.94 | 26416.3802 | AC
15 | 10 | 11 | 0.81377 | 0.22431 | 0.36718 | 6.28 | 3.94 | 24307.3721 | AC
16 | 15 | 16 | 0.94511 | 0.26051 | 0.42644 | 6.28 | 3.94 | 28230.3107 | AC
17 | 16 | 17 | 2.1604 | 0.59549 | 0.97481 | 6.28 | 3.94 | 64531.9903 | AC
18 | 0 | 24 | 2.2103 | 0.60925 | 0.99733 | 0 | 6.28 | 24963.271 | AC
19 | 0 | 25 | 2.0976 | 0.57818 | 0.94648 | 0 | 6.28 | 23690.2821 | AC
20 | 1 | 19 | 2.3342 | 0.64338 | 1.0532 | 0 | 6.28 | 26361.6706 | AC
21 | 2 | 29 | 2.5861 | 0.71283 | 1.1669 | 0 | 6.28 | 29207.23 | AC
22 | 2 | 31 | 3.1574 | 0.87029 | 1.4247 | 0 | 6.28 | 35659.0646 | AC
23 | 3 | 19 | 3.234 | 0.89141 | 1.4592 | 0 | 6.28 | 36524.0763 | AC
24 | 5 | 20 | 0.73389 | 0.20229 | 0.33114 | 0 | 6.28 | 8288.4744 | AC
25 | 8 | 22 | 1.6555 | 0.45633 | 0.747 | 0 | 6.28 | 18697.437 | AC
26 | 10 | 21 | 0.73056 | 0.20137 | 0.32964 | 0 | 6.28 | 8250.8786 | AC
27 | 11 | 15 | 4.145 | 1.1425 | 1.8703 | 0 | 6.28 | 46813.081 | AC
28 | 15 | 29 | 3.1416 | 0.86594 | 1.4175 | 0 | 6.28 | 35480.6202 | AC
29 | 18 | 25 | 2.3817 | 0.65649 | 1.0747 | 0 | 6.28 | 26898.5382 | AC
30 | 18 | 27 | 2.7884 | 0.76859 | 1.2582 | 0 | 6.28 | 31491.9827 | AC
31 | 18 | 28 | 1.0211 | 0.28145 | 0.46072 | 0 | 6.28 | 11531.8846 | AC
32 | 21 | 22 | 0.60401 | 0.16649 | 0.27254 | 0 | 6.28 | 6821.5603 | AC
33 | 23 | 24 | 2.7325 | 0.75317 | 1.2329 | 0 | 6.28 | 30860.132 | AC
34 | 23 | 26 | 3.1477 | 0.86762 | 1.4203 | 0 | 6.28 | 35549.4414 | AC
35 | 25 | 27 | 2.9591 | 0.81563 | 1.3352 | 0 | 6.28 | 33419.4473 | AC
36 | 26 | 27 | 1.0793 | 0.2975 | 0.487 | 0 | 6.28 | 12189.6268 | AC
37 | 29 | 30 | 1.7696 | 0.48778 | 0.79848 | 0 | 6.28 | 19985.9395 | AC
38 | 30 | 31 | 0.96315 | 0.26548 | 0.43458 | 0 | 6.28 | 10877.6104 | AC
39 | 31 | 32 | 1.9689 | 0.54271 | 0.8884 | 0 | 6.28 | 22236.5968 | AC
40 | 33 | 35 | 1.6614 | 0.45588 | 0 | 0 | 10 | 48181.2549 | DC
41 | 33 | 47 | 1.9436 | 0.53332 | 0 | 0 | 10 | 56365.2881 | DC
42 | 34 | 44 | 1.8638 | 0.51141 | 0 | 0 | 10 | 54050.0021 | DC
43 | 34 | 46 | 2.255 | 0.61876 | 0 | 0 | 10 | 65395 | DC
44 | 34 | 36 | 2.18 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 62956.2215 | DC
45 | 34 | 37 | 1.85 | 0.51 | 0 | 0 | 10 | 53750.1289 | DC
46 | 34 | 47 | 2.1709 | 0.59568 | 0 | 0 | 10 | 62956.2215 | DC
47 | 35 | 48 | 2.6782 | 0.73489 | 0 | 0 | 10 | 77669.1251 | DC
48 | 36 | 37 | 1.5049 | 0.41293 | 0 | 0 | 10 | 43641.3869 | DC
49 | 36 | 48 | 2.1957 | 0.60249 | 0 | 0 | 10 | 63675.9703 | DC
50 | 37 | 45 | 1.9932 | 0.54693 | 0 | 0 | 10 | 57803.9186 | DC
51 | 38 | 40 | 1.0794 | 0.29617 | 0 | 0 | 10 | 31301.5339 | DC
52 | 38 | 42 | 1.211 | 0.33229 | 0 | 0 | 10 | 35119.0479 | DC
53 | 38 | 43 | 0.65956 | 0.18098 | 0 | 0 | 10 | 19127.3633 | DC
54 | 39 | 45 | 0.95028 | 0.26075 | 0 | 0 | 10 | 27558.012 | DC
55 | 39 | 48 | 3.1574 | 0.86637 | 0 | 0 | 10 | 91564.3715 | DC
56 | 40 | 41 | 0.9441 | 0.25906 | 0 | 0 | 10 | 27378.9029 | DC
57 | 41 | 44 | 1.1955 | 0.32804 | 0 | 0 | 10 | 34669.2544 | DC
58 | 41 | 45 | 4.145 | 1.1374 | 0 | 0 | 10 | 99350 | DC
59 | 42 | 43 | 1.0124 | 0.2778 | 0 | 0 | 10 | 29360.2623 | DC
60 | 42 | 46 | 1.398 | 0.38361 | 0 | 0 | 10 | 40543.255 | DC
61 | 43 | 44 | 0.85914 | 0.23574 | 0 | 0 | 10 | 24915.1184 | DC
62 | 43 | 46 | 1.4799 | 0.40607 | 0 | 0 | 10 | 42916.3259 | DC
63 | 44 | 46 | 1.6623 | 0.45614 | 0 | 0 | 10 | 48208.0844 | DC
64 | 46 | 47 | 2.3817 | 0.65649 | 0 | 0 | 10 | 56898.5382 | DC

## converter
No. | head | tail | capacity(MVA) | cost($)
0 | 0 | 38 | 20 | 3400000
1 | 2 | 39 | 20 | 3400000
2 | 9 | 40 | 10 | 1700000
3 | 11 | 41 | 10 | 1700000
4 | 12 | 42 | 10 | 1700000
5 | 13 | 43 | 10 | 1700000
6 | 14 | 44 | 10 | 1700000
7 | 15 | 45 | 10 | 1700000
8 | 25 | 46 | 10 | 1700000
9 | 28 | 47 | 10 | 1700000
10 | 29 | 48 | 10 | 1700000

## substation
No. | bus | existing capacity(MVA) | new-added capacity(MVA) | cost($)
0 | 0 | 25 | 12.5 | 7500000
1 | 1 | 16 | 8 | 4500000
2 | 2 | 16 | 8 | 4500000

## renewables
No. | bus | capacity(MVA) | investment($) | operation($/year) | Type
0 | 17 | 1 | 2346000 | 33000 | Wind
1 | 18 | 1 | 2346000 | 33000 | Wind
2 | 24 | 1 | 1390000 | 50000 | Hydro
3 | 26 | 1 | 1390000 | 50000 | Hydro
4 | 32 | 5 | 6950000 | 100000 | Hydro
5 | 33 | 2 | 4050000 | 16000 | PV
6 | 34 | 2 | 4050000 | 16000 | PV
7 | 35 | 2 | 4050000 | 16000 | PV
8 | 36 | 2 | 4050000 | 16000 | PV
9 | 37 | 2 | 4050000 | 16000 | PV

## load curve
| Load | Wind | PV | Hydro
0:00 | 0.49696 | 0.33354 | 0 | 0.22286
1:00 | 0.46729 | 0.32504 | 0 | 0.15855
2:00 | 0.44504 | 0.30857 | 0 | 0.36416
3:00 | 0.43762 | 0.29678 | 0 | 0.45952
4:00 | 0.43762 | 0.27904 | 0 | 0.88592
5:00 | 0.44504 | 0.28237 | 0 | 0.93461
6:00 | 0.54888 | 0.27912 | 0 | 0.14793
7:00 | 0.63788 | 0.26135 | 0.048727 | 0.021162
8:00 | 0.70464 | 0.27123 | 0.2385 | 0.049757
9:00 | 0.71206 | 0.27234 | 0.45484 | 0.0081259
10:00 | 0.71206 | 0.29108 | 0.5875 | 0.41487
11:00 | 0.70464 | 0.29121 | 0.68375 | 0.39227
12:00 | 0.70464 | 0.28793 | 0.72767 | 0.11839
13:00 | 0.70464 | 0.27019 | 0.7143 | 0.040793
14:00 | 0.68981 | 0.27081 | 0.65325 | 0.07866
15:00 | 0.69722 | 0.25902 | 0.54608 | 0
16:00 | 0.73431 | 0.25286 | 0.36485 | 0.34927
17:00 | 0.74173 | 0.26804 | 0.14291 | 0.57554
18:00 | 0.74173 | 0.25894 | 0.014728 | 0.75996
19:00 | 0.71206 | 0.26954 | 0 | 0.3248
20:00 | 0.67497 | 0.29024 | 0 | 0
21:00 | 0.68981 | 0.3146 | 0 | 0.048537
22:00 | 0.54146 | 0.3323 | 0 | 0.071634
23:00 | 0.46729 | 0.33066 | 0 | 0.1557
24:00 | 0.50286 | 0.44814 | 0 | 0.28713
25:00 | 0.47283 | 0.41042 | 0 | 0.48315
26:00 | 0.45032 | 0.37521 | 0 | 0.86876
27:00 | 0.44281 | 0.37859 | 0 | 0.42668
28:00 | 0.44281 | 0.34933 | 0 | 0.12903
29:00 | 0.45032 | 0.33525 | 0 | 0.062076
30:00 | 0.55539 | 0.35102 | 0 | 0.072666
31:00 | 0.64546 | 0.36886 | 0.04327 | 0.10871
32:00 | 0.713 | 0.37786 | 0.22395 | 0.17389
33:00 | 0.72051 | 0.37221 | 0.44704 | 0.49388
34:00 | 0.72051 | 0.35579 | 0.60153 | 0.61342
35:00 | 0.713 | 0.37522 | 0.68552 | 0.802
36:00 | 0.713 | 0.36924 | 0.71619 | 0.46886
37:00 | 0.713 | 0.37177 | 0.68358 | 0.18929
38:00 | 0.69799 | 0.37642 | 0.60989 | 0.80596
39:00 | 0.7055 | 0.36726 | 0.50564 | 1
40:00 | 0.74303 | 0.33295 | 0.35806 | 1
41:00 | 0.75053 | 0.33598 | 0.13773 | 0.75393
42:00 | 0.75053 | 0.35161 | 0.0083546 | 0.17015
43:00 | 0.72051 | 0.38433 | 0 | 0
44:00 | 0.68298 | 0.41336 | 0 | 0.0259
45:00 | 0.69799 | 0.41512 | 0 | 0.25037
46:00 | 0.54789 | 0.43806 | 0 | 0.83673
47:00 | 0.47283 | 0.45708 | 0 | 0.6357
48:00 | 0.49772 | 0.32883 | 0 | 0.090108
49:00 | 0.468 | 0.31498 | 0 | 0.062071
50:00 | 0.44572 | 0.31223 | 0 | 0.088047
51:00 | 0.43829 | 0.3064 | 0 | 0.30813
52:00 | 0.43829 | 0.22926 | 0 | 0.86699
53:00 | 0.44572 | 0.25117 | 0 | 0.96671
54:00 | 0.54972 | 0.24127 | 0 | 0.9143
55:00 | 0.63886 | 0.25899 | 0.045385 | 0.8582
56:00 | 0.70572 | 0.26104 | 0.22903 | 0.83844
57:00 | 0.71315 | 0.28224 | 0.44389 | 0.33976
58:00 | 0.71315 | 0.27699 | 0.59077 | 0.16517
59:00 | 0.70572 | 0.28674 | 0.66877 | 0.18448
60:00 | 0.70572 | 0.30741 | 0.7169 | 0.1088
61:00 | 0.70572 | 0.3163 | 0.70688 | 0.11468
62:00 | 0.69086 | 0.32186 | 0.64509 | 0.075656
63:00 | 0.69829 | 0.30466 | 0.54238 | 0.11961
64:00 | 0.73544 | 0.30732 | 0.36065 | 0.52879
65:00 | 0.74286 | 0.30162 | 0.13641 | 0.81919
66:00 | 0.74286 | 0.30923 | 0.010469 | 0.95622
67:00 | 0.71315 | 0.33031 | 0 | 0.99191
68:00 | 0.67601 | 0.29506 | 0 | 0.93641
69:00 | 0.69086 | 0.33765 | 0 | 0.54257
70:00 | 0.54229 | 0.32954 | 0 | 0.41394
71:00 | 0.468 | 0.36248 | 0 | 0.13895
72:00 | 0.4901 | 0.29712 | 0 | 0.25725
73:00 | 0.46084 | 0.26202 | 0 | 0
74:00 | 0.4389 | 0.26812 | 0 | 0.012536
75:00 | 0.43158 | 0.25378 | 0 | 0.020017
76:00 | 0.43158 | 0.23439 | 0 | 0.08872
77:00 | 0.4389 | 0.2195 | 0 | 0.26916
78:00 | 0.5413 | 0.20395 | 0 | 0.73174
79:00 | 0.62908 | 0.20907 | 0.044804 | 0.6674
80:00 | 0.69492 | 0.22474 | 0.2282 | 0.24696
81:00 | 0.70223 | 0.23793 | 0.45177 | 0.07505
82:00 | 0.70223 | 0.24259 | 0.60717 | 0.43264
83:00 | 0.69492 | 0.2481 | 0.67947 | 0.39728
84:00 | 0.69492 | 0.25678 | 0.74363 | 0.041291
85:00 | 0.69492 | 0.27522 | 0.71364 | 0.020855
86:00 | 0.68029 | 0.29915 | 0.68206 | 0.0027081
87:00 | 0.6876 | 0.30092 | 0.52688 | 0
88:00 | 0.72418 | 0.28754 | 0.35421 | 0.18999
89:00 | 0.73149 | 0.28712 | 0.15718 | 0.23714
90:00 | 0.73149 | 0.27669 | 0.019221 | 0.2379
91:00 | 0.70223 | 0.28761 | 0 | 0.6093
92:00 | 0.66566 | 0.30927 | 0 | 0.37151
93:00 | 0.68029 | 0.3447 | 0 | 0.25969
94:00 | 0.53399 | 0.35456 | 0 | 0.073488
95:00 | 0.46084 | 0.33337 | 0 | 0.14976